SPS auf dem Raspberry PI
OpenPLC und Modbus auf dem Raspberry Pi
@dewomser a.k.a Stefan Höhn

---
- Ich bin @dewomser
- Computer sind mein Hobby
- Seit 1982 bastle ich am Computer
- Keine Angst, ich hab das nicht studiert.
- Pi and More7 SmaRPt
- SPS mit dem Raspberry Pi
- www.untergang.de

---
Was ist SPS ?
- Maschinensteuerung
- SPS bearbeitet im Zyklus
- Lesen – Bearbeiten - Schreiben
- Industriestandard Siemens, Allen-Bradley
- Raspberry Pi - Scratch
- SPS für RP Codesys und Openplc.
- Beide benutzen Modbus-TCP
- OpenPLC von Thiago Rodrigues Alves

---
 Beispiel
- Förderband mit Barcode Scanner
- Objekterkennung und Sortierung
- Vereinfacht ist das SPS in a Box

---
Der Editor
- OpenPLCEditor
- Wichtige Standard
  Function Blocks:
- SetzenRücksetzten
- Zeitglieder
- Flankenauswertung
- Peripherie:
- Eingänge %IX 0.0
- Ausgänge %QX 0.0
- Variablen und Merker
- Kontaktplan (LD)

---
Beispiel RS Funktion
Anzeige in Kontaktplan
- Button1 Ein
- Button0 Aus
- RS0 Setzen RücksetzGlied
- Rüchsetzen dominant
- lamp2 P + N für Steuerung über Modbus

---
 Beispiel Blinklicht
- Im Beispiel Blinker ist ein Funktionsblock
- Variablentabelle
- Input - Output
- Nur Blink1 kann als Blinker benutzt werden

---
 RS mit Blinker

---
 Schrittkette
- Steuerung Steppermotor
  Fullstepmodus
- Alle 4 Kontakte auf der Steuerplatine sollen der Reihe nach angesteuert werden.

---
 Schrittkette
Anzugsverzögertes Zeitglied
Wird angesteuert durch Step x
(R) Step x
(S) Step X+1
Letztes Modul beachten.

---
Modbus TCP
- RaspberryPi kann Wlan
- Ein-Ausgänge + Variablen
- Pin 8 (Hardware) = %QX0.0 (openPLC) = coil(0) (Modbus)
- Sehr einfaches Pythonscript:
- from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
- Für Andropid Apps getestet. Modbus-Droid
  Lamp 2
- Kann geschaltet werden True False

---
 Fazit: Anwendbarkeit
- Schrittmotor Impuls theoretisch 1 ms
- Vor Programmstart grüne LED blinkt.
- Editor: nach der Programmgenerierung neu laden
- Echtzeit im Editor nicht möglich
- Scada Brasilianisch und Ukrainisch ?
- Aber es funktioniert !
- Danke an Thiago Rodrigues Alves

---
Fragen
- Antworten gibts auch auf https://www.untergang.de
- Folien und Links werden auch dort zu finden sein.
- Danke an Piandmore, daß ich heute zeigen durfte. Vielleich machts mal eine(r) nach.
- Danke für die Aufmerksamkeit.
- Dewomser@twitter.com dewomser@gnusocial.de
- dewomser@github.com

---
 Der Compiler uploader

---
 Debuggen in der st-Datei
Schnell mal ein Paar Variablen Werte debuggen
Compiler zeigt Zeile mit Fehler
VAR
step_fq : TIME := T#20ms;
blink_fq : TIME := T#500ms;

---
Vom Schritt zum Ausgang

---
Modbus Pythonscript

---
Ein-Aus mit Blink 1.1
Blinker als Funktionsblock
Timerwert erst Wandeln …